
附件1

国网许昌供电公司2025年第三批35千伏及以上电网项目明细表

                                                            单位：千伏/千米/兆伏安/万元
	序号
	地区
	项目名称
	建设
性质
	建设规模
	投资估算

（动态）

	
	
	
	
	已建

容量
	本期

容量
	终期
容量
	线路折单

长度
	

	
	
	合  计
	
	1237.5
	1868
	1991
	0
	11906

	
	
	220千伏项目
	
	660
	660
	1500
	0
	7640

	1
	禹州市
	河南许昌禹州钧州220千伏变电站1号、2号主变增容工程
	增容
	2×150
	2×240
	2×240
	0
	3944

	2
	禹州市
	河南许昌禹州锁蛟220千伏变电站第三台主变扩建工程
	扩建
	2×180
	3×180
	3×180
	0
	1956

	3
	长葛市
	河南许昌长葛长乐220千伏变电站1号主变增容工程
	增容
	150+180
	240+180
	2×240
	0
	1740

	
	
	110千伏项目
	
	247.5
	428
	491
	0
	4266

	1
	魏都区
	河南许昌市区春秋110千伏变电站第三台主变扩建工程
	扩建
	2×63
	3×63
	3×63
	0
	1447

	2
	经开区
	河南许昌市区灞陵110千伏变电站1号、2号主变增容工程
	增容
	40+31.5
	2×63
	2×63
	0
	1297

	3
	东城区
	河南许昌市桃源110千伏变电站第二台主变扩建工程
	扩建
	1×50
	50+63
	50+2×63
	0
	1522


附件2

国网许昌供电公司2025年第三批10千伏及以下电网项目汇总表

                                                                   单位：千米/个/兆伏安/万元
	序号
	县/区
	项目个数
	建设规模
	投资估算

（动态）

	
	
	
	新建10千伏

线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏台区
	新建10千伏容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏容量
	新建0.4千伏线路长度
	下户线长度
	

	
	合  计
	15
	54.8
	0
	185
	22.1 
	0
	0
	0 
	0
	3381.6 

	1
	市辖区
	1
	3.59 
	0 
	5 
	2
	0
	0
	0 
	0
	663.8 

	2
	建安区
	14
	51.21 
	0
	180 
	20.1 
	0
	0
	0
	0
	2717.8 


附件3

国网许昌供电公司2025年第三批10千伏及以下电网项目明细表

                                                                    单位：千米/个/兆伏安/万元

	序号
	地市
	县/区
	工程名称
	建设规模
	投资
	可研批复文号

	
	
	
	
	新建10千伏线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏台区
	新建10千伏容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏容量
	0.4千伏线路长度
	下户线

长度
	其它
	
	

	
	
	
	合  计
	54.8 
	0 
	185
	22.1 
	0
	0 
	0 
	0 
	
	3381.6 
	

	
	
	
	市辖区
	3.59 
	0 
	5 
	2
	0 
	0 
	0 
	0 
	
	663.8 
	

	1
	许昌
	市辖区
	许昌市辖区贰伍年接网配套第二批工程新开工项目等49个工程
	3.59 
	0 
	5 
	2
	0
	0 
	0 
	0 
	柱上开关24台
	663.8 
	许电配网〔2025〕64号

	
	
	
	建安区
	51.21 
	0 
	180 
	20.1 
	0
	0 
	0 
	0 
	
	2717.8 
	

	1
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV艾庄周沟、码头魏等6个机井通电配套工程
	1.75 
	0 
	6 
	0.6 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	82.7 
	许电配网〔2025〕78号

	2
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村大安、肖庄、水道杨、吕庄等15个机井通电配套工程
	3.58 
	0 
	15 
	1.9
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	208.2 
	许电配网〔2025〕78号

	3
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村桂东、桂西、贺张、郅庄、大杨等15个机井新建工程
	4.39 
	0 
	15 
	2.2
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	216.5 
	许电配网〔2025〕78号

	4
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村老岗杨、茂武张、河街李门等15个机井通电配套工程
	2.82 
	0 
	15 
	1.6 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	199.4 
	许电配网〔2025〕78号

	5
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村韦路口、东杜、周胡等15个机井通电配套工程
	2.76 
	0 
	15 
	1.7 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	195.3 
	许电配网〔2025〕78号

	6
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV将官池新韩、黄屯、朱寺、牛村、郭集、齐庄等18个机井通电配套工程
	7.12 
	0 
	18 
	2.1 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	290.0 
	许电配网〔2025〕78号

	7
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集张宋、沟张、圪垱、孙堂等15个机井通电配套工程
	5.12 
	0 
	14 
	1.4
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	225.4 
	许电配网〔2025〕78号

	8
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井郭店、陈庄、霍庄、纸张等11个机井通电配电工程
	2.33 
	0 
	11 
	1.1 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	148.0 
	许电配网〔2025〕78号

	9
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井寨杨、李井、岗王等14个机井通电配套工程
	3.44 
	0 
	14 
	1.4 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	195.7 
	许电配网〔2025〕78号

	10
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV椹涧沙张、坡张、门刘等6个机井通电配套工程
	2.08 
	0 
	6 
	0.7 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	88.7 
	许电配网〔2025〕78号

	11
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店坡卢、老庄陈、陈曹双楼张朱庄、张潘门道张、校尉张、谢庄、花沟等16个机井通电配套工程
	4.94 
	0 
	16 
	1.7 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	240.4 
	许电配网〔2025〕78号

	12
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林大岗李、阮王、司庄、西吴、刘王寨、胡庄、姜庄等18个机井通电配套工程
	5.48 
	0 
	18 
	1.9 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	257.9 
	许电配网〔2025〕78号

	13
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV张潘孟庄、城角徐、盆李、无相寺、师庄、七级韩、铁炉等17个机井通电配套工程
	4.54 
	0 
	17 
	1.8 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	239.4 
	许电配网〔2025〕78号

	14
	许昌
	建安区
	许昌建安区贰伍年接网配套第二批工程新开工项目等12个工程
	0.86 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	0 
	柱上开关10台
	130.2 
	许电配网〔2025〕64号


附件4

国网许昌供电公司2025年第三批电网项目

招标方案核准意见

	分项
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	投资估算

（万元）

	
	全部

招标
	部分

招标
	委托

招标
	自行

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察设计
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	510.4

	施  工
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	2802

	监  理
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	168.7

	设备及装置性材料
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	10665.6

	其  他
	
	
	
	
	
	　
	核准
	1140.9

	招标公告发布媒介
	中国采购与招标网、河南招标采购网或河南日报

	招标代理机构名称（委托招标方式）
	河南电力物资公司、河南立新监理咨询有限公司

	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	需要说明的问题：国网许昌供电公司为国网河南省电力公司的分公司，受托办理项目核准程序（豫电发展〔2017〕389号），工程、物资、设备等设备仍由国网河南省电力公司统一组织招标。



	
	　
	

	　
	
	
	
	
	
	
	2025年11月20日

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	




