附件2

国网许昌供电公司2025年第一批10千伏及以下电网项目明细表

单位：千米/个/兆伏安/万元

| 序号 | 地市 | 县/区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 可研批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新建10千伏线路长度 | 改造10千伏线路长度 | 新建10千伏台区 | 新建10千伏容量 | 改造10千伏台区 | 改造10千伏容量 | 0.4千伏线路长度 | 下户线 长度 | 其它 |  |  |
|  |  |  | 总计 | 78.05 | 3.97 | 159 | 29.71 | 0 | 0.00 | 6.44 | 24.75 |  | 16959.4 |  |
|  |  |  | 市辖区 | 13.42 | 3.37 | 8 | 3.31 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |  | 10749.0 |  |
| 1 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV东蓉15宏腾路1号、2号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 79.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 2 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV建业5兰亭路1号、瑞和2李庄小区、新23魏武大道1号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 118.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 3 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV金石假日开闭所配出与华城13三里桥街1号环网箱网架结构优化工程 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 9.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 4 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV名门13前进路1号、鹿13商业银行1号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 79.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 5 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平9岗朱线、平11胡寨线昌盛路支线绝缘化改造工程 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 42.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 6 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平9岗朱线水口张四组支线、小5后韩线冯唐北支线绝缘化改造工程 | 0.00 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 13.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 7 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平11胡寨线乔庄支线绝缘化改造工程 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 27.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 8 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV森林15紫云路1号、新东街1号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 79.5 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 9 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV天墅3与桃溪12联络网架结构优化工程 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 77.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 10 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV怡景花城小区进线电源网架结构优化工程 | 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜1套 | 71.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 11 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV运5、运17学院路线绝缘化改造工程 | 0.00 | 2.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 49.0 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 12 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV高6高7北环路线绝缘化改造工程 | 1.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 74.8 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 13 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV莲韵5清潩河线灞24皮件厂线绝缘化改造工程 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 25.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 14 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV天宝6玉皇阁路线绝缘化改造工程 | 0.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 68.6 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 15 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春16建安名家1号、许11恒丰路2号、春25龙湖湾1号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 97.9 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 16 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV电业局家属院1号、2号台区综合性改造工程 | 0.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 环网柜1套 | 199.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 17 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV一中家属院1号、东大办事处1号、洪山庙7号台区综合性改造工程 | 0.21 | 0.00 | 3 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 环网柜1套 | 158.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 18 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞1灞23线等7台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关7台 | 90.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 19 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞3灞11线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 75.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 20 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞5灞17线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 63.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 21 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞19线等8台老旧柱上开关改造工程 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关8台 | 99.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 22 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞20线等2台老旧柱上开关改造工程 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 26.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 23 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞24线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 28.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 24 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞26线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 50.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 25 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV灞27线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 42.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 26 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV陈5陈9线等2台老旧柱上开关改造工程 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 25.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 27 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV李21彭20彭23线等3台老旧柱上开关改造工程 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 36.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 28 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭9线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 48.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 29 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭15彭25线等2台老旧柱上开关改造工程 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 20.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 30 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭27线等2台老旧柱上开关改造工程 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 22.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 31 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV山丹7孙2孙19孙22线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 78.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 32 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯2线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 75.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 33 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯3线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 69.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 34 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯6蒋7线等3台老旧柱上开关改造工程 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 37.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 35 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯7屯8线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 43.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 36 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯9屯11屯26屯31线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 21.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 37 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春5春36线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 78.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 38 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春6春27线等7台老旧柱上开关改造工程 | 0.08 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关7台 | 88.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 39 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春13春24线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 41.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 40 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV丰9线等3台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 38.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 41 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV丰12线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 49.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 42 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV丰13线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 62.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 43 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV高6高7线等8台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关8台 | 84.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 44 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV高15高16线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 50.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 45 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭22线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 76.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 46 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏14线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 75.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 47 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV薛21线等7台老旧柱上开关改造工程 | 0.07 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关7台 | 72.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 48 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV运1运2线等8台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关8台 | 83.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 49 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV建1建6线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 43.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 50 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV江山5江山15线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 19.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 51 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV凯旋16线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 53.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 52 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV康派6康派16等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.02 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 35.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 53 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平6平13线湖雪路段等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 75.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 54 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平6平13线鲁庄支线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 64.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 55 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平6平13线永昌大道段等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 54.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 56 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平9平11线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 61.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 57 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV尚20线等3台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 37.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 58 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV苏5线等4台老旧柱上开关改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关4台 | 48.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 59 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV桃1桃2线等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 58.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 60 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV桃7张湾线等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 69.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 61 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV新12新23线高速以东段等9台老旧柱上开关改造工程 | 0.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关9台 | 76.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 62 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV新12新23线高速以西段等5台老旧柱上开关改造工程 | 0.05 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关5台 | 45.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 63 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV许8线等3台老旧柱上开关改造工程 | 0.03 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 35.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 64 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV金汇12八一路1号、4号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 65 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV金汇21八一路1号、5号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 68.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 66 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭2延安路2号、4号、天宝6北关大街2号等3台老旧环柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 105.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 67 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭7八一路1号、五一路3号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 67.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 68 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭8八一路2号、五一路2号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 59.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 69 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏6南关大街1号、加1号、魏24春秋广场1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 105.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 70 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏9仓库路6号、新兴路1号、许由路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 105.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 71 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏12前进路1号、3号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 72 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏22前进路加1号、1号、望田路1号、莲韵5清潩河1号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 133.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 73 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏28南关大街1号、2号、魏8南关大街1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 96.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 74 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏29仓库路1号、许由路1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 67.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 75 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV魏31文峰路3号、4号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 58.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 76 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV新兴路山丹6线1号、加1号、山丹7线1号、孙6线2号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 128.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 77 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV新兴路魏11线1号、魏21线2号、文上3线3号、文上15线3号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 143.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 78 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV陈5龙翔路1号、陈9龙翔路1号、薛21文峰路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 113.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 79 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春6东西大街2号、春30文峰路7号、高35北外环1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 113.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 80 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春7健康路1号、3号、春15清虚街3号、加3号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 142.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 81 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春13察院西街1号、文会街1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 82 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春17许都路2号、春24文峰路2号、春25翠林路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 104.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 83 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春31文峰路3号、5号、文峰公寓1号、李6解放路8号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 133.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 84 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春37劳动路1号、健康路2号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 85 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV春39东大街1号、府前街2号、春16北大街1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 104.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 86 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV高5裕丰路1号、高8文峰路1号、高34文峰路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 115.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 87 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV李2五一路加2号、4号、李23新兴路4号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 114.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 88 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV李21解放路3号、4号、建设路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 113.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 89 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV李25五一路2号、5号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 90 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV彭15八一路1号、彭22延安路5号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 91 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV城邦5永昌路1号、2号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 59.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 92 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV城邦15青梅路3号、东芙6永兴路3号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 67.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 93 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV东蓉15宏腾路1号、华城13建安大道加1号、鸿景3紫云路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 70.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 94 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV华城5八一路1号、华城6清潩河5号、华城15清潩河1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 166.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 95 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV华城13健发御园1号、建安大道1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 174.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 96 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV华城15学府街1号、平17永兴路2号、桃溪12前进路1号、3号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 142.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 97 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV建业5青梅路3号、华城6清潩河3号、平6永昌路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 97.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 98 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV明礼23北外环路4号、加4号、明礼43北外环路4号、加4号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 133.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 99 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平12魏武大道1号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜1套 | 39.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 100 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平19永兴路3号、悦府2宏腾路1号、悦府16宏腾路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 113.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 101 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV瑞和2学府街1号、魏文路1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 125.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 102 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV亨通6许都路1号、许25天宝路3号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 103 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV假日12智慧大道1号、会展中心1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 158.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 104 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV鹿13学院路2号、建安大道2号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 75.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 105 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV名门2智慧大道1号、前进路1号、名门13魏文路1号、前进路1号分等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 140.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 106 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV名苑3腾飞花园4号、名苑12学府街2号、名苑5赵湾小区1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 112.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 107 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV前府16许州路2号、瑞和15李庄小区1号分等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 67.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 108 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV瑞新12魏文路2号、6号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 168.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 109 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV翡翠11建安大道2号、桃溪5孙湾小区1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 191.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 110 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV新8新兴路3号、新17学院路1号、桃7新兴东路3号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 103.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 111 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV新11新兴东路3号、新24新兴东路1号、新28新兴东路1号、加1号等4台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜4套 | 141.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 112 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV新20公务员二期1号、2号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 76.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 113 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV许8八龙路1号、文峰路1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 75.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 114 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV许20魏文路1号、许25天宝路1号、2号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 164.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 115 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV御景5新东街1号、4号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 75.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 116 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV学院3八一路1号、加1号、前府3八一路1号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 104.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 117 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV许20学府街1号、政府16八一路1号、2号等3台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 186.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 118 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV瑞和15魏文路1号、亨通6永丰国际1号等2台老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜2套 | 191.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 119 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV屯2屯3蒋12线路网架结构优化工程 | 2.98 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 107.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 120 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV仓库路魏9魏29线路网架结构优化工程 | 0.19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 23.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 121 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV新景苑、碧水名郡、广宇颐景园、祥佑家园等4个小区网架结构优化工程 | 1.26 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜1套 | 170.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 122 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV丰12五里岗村支线网架结构优化工程 | 0.07 | 0.59 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 29.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 123 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV保利堂悦开闭所配出与许8文峰路线网架结构优化工程 | 0.38 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 21.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 124 | 许昌 | 市辖区 | 许昌市辖区贰肆年接网配套第三批储备项目等49个工程 | 1.38 | 0.00 | 5 | 1.65 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关44台 | 634.0 | 许电配网〔2024〕100号 |
|  |  |  | 建安区 | 64.63 | 0.60 | 151 | 26.40 | 0 | 0.00 | 6.10 | 24.75 |  | 6210.4 |  |
| 1 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV灌37灌苏Ⅰ线01号开关等10台老旧柱上开关改造工程 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关10台 | 93.9 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 2 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV尚10建德线01号开关等6台老旧柱上开关改造工程 | 0.24 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关6台 | 84.5 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 3 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV苏1尚联线01号开关等10台老旧柱上开关改造工程 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关10台 | 104.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 4 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV小6斜店线01号开关等10台老旧柱上开关改造工程 | 0.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关10台 | 104.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 5 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV薛2文峰线02号开关等14台老旧柱上开关改造工程 | 0.16 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关14台 | 159.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 6 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV永9永苏联线01号开关等22台老旧柱上开关改造工程 | 0.20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关22台 | 244.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 7 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV运12枪张线01号开关等14台老旧柱上开关改造工程 | 0.15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关14台 | 153.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 8 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV尚23周寨线龙泉街02号、魏庄街03号、尚27新元线建德路02号环网箱等3台老旧环网箱改造工程 | 0.04 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜3套 | 116.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 9 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV薛7万张线潩水路03号、薛15开闭所线金叶大道01号、运15新许线新许路01号、03号、05号环网柜等5台老旧环网箱改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜5套 | 189.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 10 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安区10kV千玺置业老旧开关站改造 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 72.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 11 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV环6夏庄2线新建杨17大路李线、杨6河湾线、杨3柏树李线联络工程 | 6.10 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关3台 | 226.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 12 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV环6夏庄2线南水北调支线老旧改造工程 | 1.45 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 52.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 13 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV椹12常庄线、灞18椹涧线重过载治理切改工程 | 6.35 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 211.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 14 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV杨6河湾线祁庄支线、常庄支线老旧改造工程 | 0.00 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 13.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 15 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV榆12劳教所线重过载治理切改工程 | 2.06 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 78.6 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 16 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏薛坡站配套送出工程 | 5.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关13台 | 407.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 17 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏运28兴昌线、运29恒达线、薛7万张线、运12枪张线网架结构优化工程 | 0.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网柜1套 | 84.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 18 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安110kV小召电力管沟工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 130.3 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 19 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV陈曹计门、前柏杨台区重过载治理工程 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 配变终端1套 | 30.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 20 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV桂村水道杨北、竹园马、韩庄、肖庄东、马桥重过载治理工程 | 3.06 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.29 | 0.28 | 柱上开关2台 | 94.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 21 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV河街陈胡、南岸、柏树李、槐大庙台区重过载治理工程 | 0.17 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 配变终端2套 | 58.4 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 22 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV将官池将官池、王店、湖徐、文庄台区重过载治理工程 | 0.96 | 0.00 | 2 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.85 | 5.02 | 配变终端3套 | 102.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 23 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV蒋李集金营、刘平吴、邢庄台区重过载治理工程 | 0.63 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 柱上开关1台 | 44.2 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 24 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV灵井灵南、寨杨、大陆张、司庄台区重过载治理工程 | 0.25 | 0.00 | 4 | 1.00 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 配变终端4套 | 77.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 25 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV尚集蒋马北台区重过载治理工程 | 0.14 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.88 | 1.04 | 配变终端1套 | 43.0 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 26 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV椹涧岗杨、小店、菜园、水牛吕、沟张、椹南、杨庙台区重过载治理工程 | 0.63 | 0.00 | 6 | 1.80 | 0 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 配变终端6套 | 127.8 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 27 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV椹涧杨庄台区、金庙西北新增、坡胡北台区、黄庙燕庄北台区、小湾东台、柳树王北台、西耿台区重过载治理工程 | 0.94 | 0.00 | 6 | 1.20 | 0 | 0.00 | 0.53 | 12.12 | 配变终端6套 | 176.7 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 28 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV五女店刘大贵、北街台区重过载治理工程 | 0.05 | 0.00 | 2 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.31 | 2.00 | 配变终端3套 | 60.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 29 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV小召南寨中一台区重过载治理工程 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 配变终端1套 | 19.1 | 许电配网〔2024〕113号 |
| 30 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏榆林岗刘、贾庄等3个机井通电配套工程 | 0.45 | 0.00 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 38.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 31 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏尚集蒋马1个机井通电配套工程 | 0.31 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 17.5 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 32 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏将官池湖徐2个机井通电配套工程 | 0.55 | 0.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 32.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 33 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏桂村石桥杨、吕庄等24个机井通电配套工程 | 3.66 | 0.00 | 24 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 332.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 34 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏椹涧水潮店等12个机井通电配套工程 | 3.60 | 0.00 | 12 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 201.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 35 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏灵井贠庄、韦庄等9个机井通电配套工程 | 2.90 | 0.00 | 9 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 156.1 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 36 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏灵井郭店、陈庄等13个机井通电配套工程 | 3.29 | 0.00 | 13 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 234.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 37 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏灵井大墙王、纸张等15个机井通电配套工程 | 3.50 | 0.00 | 15 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 231.6 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 38 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10千伏灵井小宫、易刘、郝庄等24个机井通电配套工程 | 9.34 | 0.00 | 24 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 412.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 39 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安区贰肆年接网配套第三批储备项目等104个工程 | 7.19 | 0.00 | 20 | 7.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关67台 | 1193.8 | 许电配网[2024]100号 |