附件3

国网许昌供电公司2024年第三批10千伏及以下电网项目明细表

单位：千米/个/兆伏安/万元

| 序号 | 地市 | 县/区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 可研批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 新建10千伏线路长度 | 改造10千伏线路长度 | 新建10千伏台区 | 新建10千伏容量 | 改造10千伏台区 | 改造10千伏容量 | 0.4千伏线路长度 | 下户线 长度 | 其它 |  |  |
|  |  |  | 总计 | 41.94 | 8.84 | 122 | 16.86 | 0 | 0.00 | 1.21 | 4.14 |  | 4087.9 |  |
|  |  |  | 市辖区 | 5.04 | 2.78 | 3 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |  | 1272.6 |  |
| 1 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV悦府2青梅路I线宋庄支网架结构优化工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱2台 | 79.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 2 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV中建观湖珑府开闭所配出与江山5、江山15线路网架结构优化工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱3台 | 118.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 3 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV孙庄开闭所配出与孙2线网架结构优化工程 | 0.12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 9.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 4 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV尚20尚集北街2号环网箱网架结构优化工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱2台 | 79.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 5 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平9、平11线路网架结构优化工程 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 42.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 6 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV城邦15竹林路1号、明礼23魏昌佳苑2号老旧环网柜改造工程 | 0.00 | 0.45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 13.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 7 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV平12永兴路2号、平12魏武大道2号、名苑3报业小区1号老旧环网柜改造工程 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 27.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 8 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部东城10kV报业小区1号、2号、3号变综合性改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱2台 | 79.5 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 9 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV碾上村1号、孙6新兴路1号、李23百货站线兴华路8-10#杆台区综合性改造工程 | 0.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 77.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 10 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV方何庄2号、烟行街1号、东顺河街2号、建安名家、中心医院东家属院1号台区综合性改造工程 | 0.42 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱1台 | 71.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 11 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV曹王3号、文峰路15号、开源小区、鼎鑫东方嘉苑台区综合性改造工程 | 0.00 | 2.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 49.0 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 12 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV付夏齐2号、健康路1号、商校1号、毛纺厂家属院、外贸土产家属院台区综合性改造工程 | 1.86 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 74.8 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 13 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV高营9号、三李1号、大罗庄3号、14号台区综合性改造工程 | 0.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 25.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 14 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV潘庄4号、高营供电所1号、王岗1号台区综合性改造工程 | 0.62 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关2台 | 68.6 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 15 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV西马庄7号、清雅贤居、县二工局家属院、法院家属院台区综合性改造工程 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱3台 | 97.9 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 16 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV小寨1号、10号；东李庄北农排12号台区综合性改造工程 | 0.46 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 环网箱1台 | 199.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 17 | 许昌 | 市辖区 | 许昌本部魏都10kV袁庄3号、9号台区综合性改造工程 | 0.21 | 0.00 | 3 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 环网箱1台 | 158.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
|  |  |  | 建安区 | 36.90 | 6.06 | 119 | 15.20 | 0 | 0.00 | 0.87 | 4.14 |  | 2815.3 |  |
| 1 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV曹3绝缘厂线网架优化加强工程 | 0.96 | 2.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 131.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 2 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV曹4农场线网架优化加强工程 | 1.01 | 3.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 柱上开关1台 | 159.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 3 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV曹13柿张线、曹14纺机线网架优化加强工程 | 0.47 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱1台 | 84.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 4 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV建12水田分支、 建16刘庄分支、建11贾庄、绝缘厂线网架优化加强工程 | 5.49 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 环网箱2台 | 407.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 5 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV建安配出与庄8刘大贵线网架优化加强工程 | 0.14 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 配变终端4套 | 105.8 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 6 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV井2郝庄大郑分支线网架结构优化工程 | 0.39 | 0.00 | 4 | 0.80 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 配变终端4套 | 75.0 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 7 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV井9小宫线网架优化加强工程 | 0.02 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.78 | 配变终端2套 | 47.4 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 8 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV永16吕桥线与永12西拓区线网架优化加强工程 | 0.23 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.27 | 0.65 | 配变终端2套 | 54.6 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 9 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV小6斜店屯里、小12郑杨小屈分支线网架优化加强工程 | 0.19 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | 配变终端1套 | 29.8 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 10 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV小11朱庄毛里分支、北寨分支、一龙纸业、朱庄分支线网架优化加强工程 | 0.02 | 0.00 | 1 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 配变终端1套 | 16.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 11 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV薛坡薛2文峰线、蒋李集蒋10大河、桂村新桂4、灵井井2郝庄电缆变电站配套送出工程 | 0.38 | 0.00 | 2 | 0.40 | 0 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 配变终端2套 | 47.8 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 12 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV蒋李集金营西2、夏寨南、岗城南2、毛屯刘南、大黄台区重过载治理工程 | 3.66 | 0.00 | 24 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 332.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 13 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV榆林桓坡南、李庄东台区重过载治理工程 | 0.55 | 0.00 | 2 | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 32.7 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 14 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV五女店岗头卢南、栢茗西北、老店北、坡卢中2、张潘水田北台区重过载治理工程 | 3.50 | 0.00 | 15 | 2.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 231.6 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 15 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV将官池黄屯西1、祖师庙西南台区重过载治理工程 | 3.29 | 0.00 | 13 | 1.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 234.2 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 16 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV苏桥西村北台、侯王中台区重过载治理工程 | 9.34 | 0.00 | 24 | 2.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 412.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 17 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV艾庄袁庄南、桂村桂东3#、岗杨东1#、岗杨中1#、岗孙东台区重过载治理工程 | 2.90 | 0.00 | 9 | 0.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 156.1 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 18 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV椹涧椹北东1#、南2#、西2#、北1#、中2#台区重过载治理工程 | 0.31 | 0.00 | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 17.5 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 19 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV河街宋庄西、沟王寨北2#、双龙西2#、堡张、大路李、大户王西台、大路徐西台重过载治理工程 | 3.60 | 0.00 | 12 | 2.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 201.3 | 许电配网〔2024〕74号 |
| 20 | 许昌 | 建安区 | 许昌建安10kV河街王岗岳庄、王岗东2#、岳庄东1#、岗王北2#、前代东2#、后代台区重过载治理工程 | 0.45 | 0.00 | 3 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 38.2 | 许电配网〔2024〕74号 |