附件1

国网许昌供电公司2024年第三批35千伏及以上电网项目明细表

单位：千伏/千米/兆伏安/万元

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 电压 等级 | 建设 性质 | 建设规模 |  |  | 投资 估算 （动态） | 用地预审与选址 意见书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 本期 容量 | 终期 容量 | 线路折单长度 |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 306 | 666 | 53.32 | 16583 |  |
| 1 | 禹州市 | 河南许昌禹州北220千伏输变电工程 | 220 | 新建 | 180 | 540 | 6.2 | 10230 | 用字第4110812024XS0002475号 |
| 2 | 市辖区 | 河南许昌市区新城110千伏变电站1号、2号主变增容工程 | 110 | 增容 | 126 | 126 | 0 | 1385 | -- |
| 3 | 建安区 | 河南许昌建安区东部电网加强110千伏线路工程 | 110 | 新建 | 0 | 0 | 47.12 | 4423 | -- |
| 4 | 建安区 | 河南许昌建安区许继铁矿110千伏用户接入间隔扩建工程 | 110 | 扩建 | 0 | 0 | 0 | 348 | -- |
| 5 | 建安区 | 河南许昌建安区泉店煤矿110千伏用户接入间隔扩建工程 | 110 | 扩建 | 0 | 0 | 0 | 197 | -- |