
附件1

国网许昌供电公司2026年第二批110千伏电网项目明细表

单位：千伏/千米/兆伏安/万元
	序号
	地区
	项目名称
	建设
性质
	建设规模
	投资
估算
（动态）
	用地预审与选址意见书

	
	
	
	
	本期

容量
	终期
容量
	线路折单

长度
	
	

	
	
	合  计
	
	
	
	
	7199
	

	1
	建安区
	河南许昌建安区椹涧110千伏输变电工程
（项目代码：2606-411000-04-01-429420）
	新建
	1×50
	3×50
	18.52
	7199
	用字第4110002026XS0003686号


附件2

国网许昌供电公司2026年第二批10千伏及以下电网项目汇总表

单位：千米/个/兆伏安/万元
	序号
	县/区
	项目个数
	建设规模
	投资

	
	
	
	新建10千伏线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏台区
	新建10千伏容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏容量
	新建0.4千伏线路
	下户线
	

	
	合  计
	76
	91.62 
	2.89 
	253 
	50.63 
	27 
	10.6 
	27.68 
	49.55 
	9432.9

	1
	市辖区
	27
	16.15 
	0
	38 
	15.83 
	1 
	0.4
	12.82 
	7.75 
	3423 

	2
	建安区
	49
	75.47 
	2.89 
	215 
	34.8 
	26 
	10.2 
	14.86 
	41.80 
	6009.9


附件3

国网许昌供电公司2026年第二批10千伏及以下电网项目明细表
单位：千米/个/兆伏安/万元
	序号
	地市
	县/区
	工程名称
	建设规模
	投资
	可研批复文号

	
	
	
	
	新建10千伏线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏台区
	新建10千伏容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏容量
	0.4千伏线路长度
	下户线

长度
	其它
	
	

	
	
	
	总  计
	91.62 
	2.89 
	253 
	50.63 
	27 
	10.6 
	27.68 
	49.55 
	
	9432.9
	

	
	
	
	市辖区
	16.15 
	0
	38 
	15.83 
	1 
	0.4 
	12.82 
	7.75 
	
	3423 
	

	1
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV许25八一路1号环网箱、建业5平安支线网架结构优化工程
	0.63 
	0
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0
	环网箱1个
	62.3 
	许电配网〔2026〕33号

	2
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV陈5龙翔路|线王岗支小寨支线、永6永7网架结构优化工程
	0.28 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	柱上开关2台
	23.7 
	许电配网〔2026〕33号

	3
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV帕拉帝奥2号箱变综合性改造工程
	0.05 
	0
	1 
	0.63 
	0 
	0 
	0.04 
	0
	—
	34.3 
	许电配网〔2026〕33号

	4
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV十里铺、申庄、菅庄、财政局家属院01号（等7个台区）重过载治理工程
	0.4
	0
	1 
	0.4 
	0 
	0
	0.93 
	0.02 
	—
	47.8 
	许电配网〔2026〕33号

	5
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV邱庄1号、郭庄8号、韩东北2号（等6个台区）重过载治理工程
	0.04 
	0 
	3 
	1.2 
	0 
	0 
	0.28 
	0.02 
	—
	68.2 
	许电配网〔2026〕33号

	6
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV老吴营9号（等10个台区）重过载治理工程
	0.04 
	0 
	1 
	0.4 
	0 
	0 
	0.02 
	1.08 
	—
	215.5 
	许电配网〔2026〕33号

	7
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV罗庄、大路陈7号（等13个台区）重过载治理工程
	0.31 
	0
	1 
	0.4 
	0 
	0 
	1.25 
	0.48 
	—
	71.9 
	许电配网〔2026〕33号

	8
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV长村张11号（等14个台区）重过载治理工程
	0.27 
	0
	2 
	0.8 
	0 
	0 
	0.47 
	1.41 
	—
	124.9 
	许电配网〔2026〕33号

	9
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV长店、大路陈6号（等9个台区）重过载治理工程
	0.13 
	0 
	1 
	0.4 
	0 
	0 
	0.86 
	3.29 
	—
	126.2 
	许电配网〔2026〕33号

	10
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV运1文峰路1号、魏6建设路1号、彭12华佗路1号、3号等4台老旧环网柜改造工程
	0 
	0 
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 
	环网箱4个
	98.0 
	许电配网〔2026〕33号

	11
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV宏腾路开闭所进线电源新建工程
	5.01 
	0
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0
	—
	439.7 
	许电配网〔2026〕76号

	12
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV宏腾路开闭所线路配出新建工程
	3.86 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	182.1 
	许电配网〔2026〕76号

	13
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV屯2韩营支线网架结构优化工程
	1.09 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0
	柱上开关1台
	35.4 
	许电配网〔2026〕76号

	14
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV寇庄5号、郭桥5号、洼孙西4号台区重过载治理工程
	0.40 
	0 
	2 
	1.2 
	1 
	0.4 
	0 
	0 
	—
	65.5 
	许电配网〔2026〕76号

	15
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV寺王1号、2号、8号、李庄9号台区重过载治理工程
	0.20 
	0 
	4 
	1.6 
	0 
	0 
	0 
	0
	—
	75.9 
	许电配网〔2026〕76号

	16
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV东李庄8号、高营12号、王岗3号台区重过载治理工程
	0.19 
	0
	3 
	1.2 
	0 
	0 
	0.09 
	0 
	—
	58.2 
	许电配网〔2026〕76号

	17
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV韩营7号8号、张堂4号、孙庄7号、周庄2号、白庄9号台区重过载治理工程
	0.41 
	0 
	6 
	2.4 
	0 
	0
	0.23 
	0 
	—
	122.6 
	许电配网〔2026〕76号

	18
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV何门3号、何门4号、韩

东西4号、韩东西5号台区重过载治理工程
	0.30 
	0 
	4 
	1.6 
	0 
	0 
	0.03 
	0
	—
	81.4 
	许电配网〔2026〕76号

	19
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV老吴营新村2号、老吴营10号、老吴营11号、老吴营12号台区重过载治理工程
	0.09 
	0 
	4 
	1.60 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	71.6 
	许电配网〔2026〕76号

	20
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV金湾、崔代张、后刘、洪山庙等19个台区重过载治理工程
	0.01 
	0
	1 
	0.4 
	0 
	0 
	0.92 
	1.45 
	—
	80.8 
	许电配网〔2026〕76号

	21
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV宏腾路开闭所新建工程
	0 
	0
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	319.4 
	许电配网〔2026〕76号

	22
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城和风雅园小区0.4kV居民充电设施接入配套工程
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0
	0.76 
	0 
	—
	37.6 
	许电配网〔2026〕76号

	23
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城金玉堂小区0.4kV居民充电设施接入配套工程
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	5.16 
	0 
	—
	266.4 
	许电配网〔2026〕76号

	24
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都翘楚棠小区0.4kV居民充电设施接入配套工程
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	1.31 
	0
	—
	71.9 
	许电配网〔2026〕76号

	25
	许昌
	市辖区
	许昌市区屯田220kV变电站10kV开关柜扩建工程
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0
	0 
	0 
	开关柜5套
	103.8 
	许电配网〔2026〕76号

	26
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都物华溪悦苑小区0.4kV居民充电设施接入配套工程
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	0.47 
	0
	—
	29.7 
	许电配网〔2026〕76号

	27
	许昌
	市辖区
	许昌市辖区贰陆年接网配套第一批储备项目等41个工程
	2.44 
	0 
	4 
	1.6 
	0 
	0 
	0 
	0 
	柱上开关14台
	508.2 
	许电配网〔2026〕45号

	
	
	
	建安区
	75.47 
	2.89 
	215 
	34.80 
	26 
	10.20 
	14.86 
	41.80 
	
	6009.9 
	

	1
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV建11孟庄线与10kV建16豪丰线、如12启航线与如13南寨线联络工程
	2.20 
	0.33 
	0 
	0 
	0 
	0
	0 
	0 
	柱上开关4台
	91.1 
	许电配网〔2026〕33号

	2
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV杨4韦路口线网架及二次标准化改造工程
	8.81 
	0.93 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	柱上开关6台
	338.2 
	许电配网〔2026〕76号

	3
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV杨19东杜线网架标准化改造工程
	3.42 
	0.51 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	柱上开关4台
	146.1 
	许电配网〔2026〕76号

	4
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV椹涧椹12常庄线与椹17椹北线联络、椹16前宋线与椹17椹北线联络、小召小7岗曹线3#环网箱改造工程
	3.13 
	0.21 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	柱上开关3台
	132.1 
	许电配网〔2026〕76号

	5
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村周胡庄台区重过载治理工程
	0.72 
	0 
	6 
	2.4 
	0 
	0 
	0.47 
	2.34 
	—
	171.2 
	许电配网〔2026〕33号

	6
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店垒草庙村重过载治理工程
	0.27 
	0
	2 
	0.8 
	0 
	0 
	0.29 
	1.36 
	—
	67.6 
	许电配网〔2026〕33号

	7
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店白雾里村重过载治理工程
	0.27 
	0 
	3 
	1.2 
	0 
	0 
	0.28 
	0.90 
	—
	83.5 
	许电配网〔2026〕33号

	8
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV苏桥官王村台区重过载治理工程
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	0.8 
	0 
	1.85 
	—
	44.1 
	许电配网〔2026〕33号

	9
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店柏茗村台区重过载治理工程
	0.55 
	0 
	2 
	0.4 
	0 
	0 
	1.92 
	1.04 
	—
	91.3 
	许电配网〔2026〕33号

	10
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村茂武张台区重过载治理工程
	0.29 
	0 
	6 
	2.4 
	1 
	0.4 
	3.52 
	1.51 
	—
	196.7 
	许电配网〔2026〕33号

	11
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井郭店村台区重过载治理工程
	0.45 
	0 
	0 
	0. 
	0 
	0 
	0 
	3.51 
	—
	103.1 
	许电配网〔2026〕33号

	12
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井霍庄村100、马庄台区重过载治理工程
	0.28 
	0 
	2 
	0.4 
	0 
	0 
	0.75 
	2.22 
	—
	68.3 
	许电配网〔2026〕33号

	13
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV将官池牛村南1#、贺庄东北、黄屯村南、祖师庙北台区重过载治理工程
	0.17 
	0
	2 
	0.8 
	3 
	1.20 
	0 
	0
	—
	79.6 
	许电配网〔2026〕33号

	14
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV苏桥孟村南、杜陈村东3、司堂村东北、司堂村东、小冯庄、西村北2台区重过载治理工程
	0.44 
	0 
	4 
	1.6 
	3 
	1.20 
	0.10 
	1.73 
	—
	156.6 
	许电配网〔2026〕33号

	15
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集镇大黄行政村大黄村张庄台、大黄村台、大黄村东台区等4个重过载治理工程
	0.12 
	0 
	1 
	0.2 
	0 
	0 
	0.11 
	3.82 
	—
	60.2 
	许电配网〔2026〕76号

	16
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV将官池镇董庄行政村董庄村徐庄、董庄村陈庄等5个台区重过载治理工程
	0.18 
	0 
	1 
	0.4 
	3 
	1 
	0.09 
	3.68 
	—
	167.9 
	许电配网〔2026〕76号

	17
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡大路张行政村大路张大岭口北台、大岭口南台等3个台区重过载治理工程
	0.7 
	0 
	1 
	0.4 
	1 
	0.4 
	0.08 
	1.60 
	—
	100.7 
	许电配网〔2026〕76号

	18
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡石庄行政村石庄村小李庄、石庄村小张庄等2个台区重过载治理工程
	0.05 
	0 
	0 
	0 
	2 
	0.8 
	0.04 
	0.82 
	—
	64.6 
	许电配网〔2026〕76号

	19
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV艾庄乡鲁湾行政村鲁湾村北台、鲁湾村南台、鲁湾村东台重过载治理工程
	0.05 
	0 
	1 
	0.4 
	1 
	0.4 
	0.4 
	0.7 
	—
	60.0 
	许电配网〔2026〕76号

	20
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集镇程庄行政村程庄寺台庙北台、程庄村忽庄、程庄村于庄等6个重过载治理工程
	0.12 
	0 
	1 
	0.4 
	6 
	2.4 
	1.73 
	3.41 
	—
	204.5 
	许电配网〔2026〕76号

	21
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集镇史楼行政村史楼村西台、史楼村北台区重过载治理工程
	0.2 
	0.67 
	3 
	1.2 
	0 
	0 
	0.15 
	1.92 
	—
	103.9 
	许电配网〔2026〕76号

	22
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV小召乡岗曹行政村岗曹村东台、岗曹村西台、岗曹村南台等4个台区重过载治理工程
	0.12 
	0.00 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0.13 
	1.15 
	—
	58.8 
	许电配网〔2026〕76号

	23
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV许由曹庄行政村曹庄西台、冢张东台、酒厂公用变台区重过载治理工程
	0.33 
	0.00 
	2 
	0.8 
	1 
	0.4 
	0.01 
	0.79 
	—
	68.2 
	许电配网〔2026〕76号

	24
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV小召乡洼李村东台、洼李村北台尚集镇岗朱村新增台区、周庄村5#台区等4个台区重过载治理工程
	0.15 
	0.24 
	0 
	0
	1 
	0.4 
	4.22 
	5.49 
	—
	169.7 
	许电配网〔2026〕76号

	25
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡司庄村苓西王南、司庄村西台、司庄村南台等5个台区重过载治理工程
	1.04 
	0 
	5 
	2 
	0 
	0 
	0.56 
	1.11 
	—
	177.0 
	许电配网〔2026〕76号

	26
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡破庙王村许庄台、刘王寨北台、刘王寨范庄台等6个台区重过载治理工程
	0.55 
	0 
	5 
	2
	2 
	0.8 
	0.01 
	0.85 
	—
	162.5 
	许电配网〔2026〕76号

	27
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集李仕坊村、大黄村、鸿雁李村、岗城村等8个机井通电配套工程
	4.22 
	0 
	8 
	0.8
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	147.4 
	许电配网〔2026〕76号

	28
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV苏桥石寨桂村茂武张、桂东村、东杜村等5个机井通电配套工程
	0.80 
	0 
	5 
	0.7 
	0 
	0 
	0
	0 
	—
	83.8 
	许电配网〔2026〕76号

	29
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV将官池秋湖村、王店村、羊圈村等7个机井通电配套工程
	2.49 
	0
	7 
	0.7 
	0 
	0
	0
	0
	—
	127.2 
	许电配网〔2026〕76号

	30
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林花李村、晁湾村、岳庄村等9个机井通电配套工程
	0.34 
	0 
	9 
	0.9 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	108.0 
	许电配网〔2026〕76号

	31
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林大宋村、胡庄村等6个机井通电配套工程
	1.60 
	0 
	6 
	0.6 
	0 
	0
	0
	0
	—
	90.0 
	许电配网〔2026〕76号

	32
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集蒋西村、张崔吴村、辛庄村等9个机井通电配套工程
	2.38 
	0
	9 
	0.9
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	134.5 
	许电配网〔2026〕76号

	33
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林岗刘村、柏庄村等7个机井通电配套工程
	1.71 
	0
	7 
	0.7 
	0 
	0
	0
	0
	—
	104.9 
	许电配网〔2026〕76号

	34
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集大何村、刘庄村、赵堂村、谷庄村、史楼村、双塔寺村等7个机井通电配套工程
	2.95 
	0 
	7 
	0.7 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	116.9 
	许电配网〔2026〕76号

	35
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集蒋东、东申村等11个机井通电配套工程
	3.08 
	0
	11 
	1.1 
	0 
	0
	0
	0
	—
	174.1 
	许电配网〔2026〕76号

	36
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV张潘柳林董村、赵庄村等8个机井通电配套工程
	2.91 
	0 
	8 
	0.8 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	145.5 
	许电配网〔2026〕76号

	37
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店镇张一、张二、张三等7个机井新建工程
	3.6 
	0
	7 
	0.7 
	0 
	0
	0
	0
	—
	128.1 
	许电配网〔2026〕76号

	38
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店镇陶庄、古城、段庄、张四等10个机井通新建工程
	3.08 
	0 
	10 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	147.8 
	许电配网〔2026〕76号

	39
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV五女店镇前汪、后汪、花沟等8个机井通变新建工程
	2.33 
	0
	8 
	0.8 
	0 
	0
	0
	0
	—
	121.5 
	许电配网〔2026〕76号

	40
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡管庄7个机井新建工程
	2.07 
	0 
	7 
	0.7
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	105.7 
	许电配网〔2026〕76号

	41
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林阮王村、司庄村、西吴庄村、刘王寨村、姜庄村等8个机井通电配套工程
	0.87 
	0
	8 
	0.8 
	0 
	0
	0
	0
	—
	99.3 
	许电配网〔2026〕76号

	42
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林扁担黄、樊庄等8个机井通电配套工程
	2.56 
	0 
	8 
	0.8 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	132.9 
	许电配网〔2026〕76号

	43
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集三皇庙村、岗申村等6个机井通电配套工程
	1.48 
	0
	6 
	0.6 
	0 
	0
	0
	0
	—
	87.6 
	许电配网〔2026〕76号

	44
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林白庙黄村、石猴张村等8个机井通电配套工程
	2.34 
	0 
	8 
	0.8 
	0 
	0 
	0 
	0 
	—
	133.8 
	许电配网〔2026〕76号

	45
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林郑庄村、劳教所等5个机井通电配套工程
	2.08 
	0
	5
	0.5 
	0
	0
	0
	0
	—
	82.9 
	许电配网〔2026〕76号

	46
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林马张村、大魏庄村、贾庄村等9个机井通电配套工程
	1.27 
	0 
	9
	0.9 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	117.7 
	许电配网〔2026〕76号

	47
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林桓坡村、姬营村等9个机井通电配套工程
	3.07 
	0 
	9
	0.9 
	0
	0 
	0 
	0 
	—
	139 
	许电配网〔2026〕76号

	48
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV蒋李集寇庄村、赵河村、桃园武村等6个机井通电配套工程
	2.28 
	0 
	6
	0.6 
	0
	0
	0
	0
	—
	132.8 
	许电配网〔2026〕76号

	49
	许昌
	建安区
	许昌建安贰陆年接网配套第一批储备项目等24个工程
	1.35 
	0 
	0
	0
	0
	0 
	0 
	0 
	柱上开关18台
	181 
	许电配网〔2026〕45号


附件4

国网许昌供电公司2026年第二批电网项目

招标方案核准意见

	分项
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	投资估算

（万元）

	
	全部

招标
	部分

招标
	委托

招标
	自行

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察设计
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	715.9

	施  工
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	4661.2

	监  理
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	232.3

	设备及装置性材料
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	9718.4

	其  他
	
	
	
	
	
	　
	核准
	1304.1

	招标公告发布媒介
	中国采购与招标网、河南招标采购网或河南日报

	招标代理机构名称（委托招标方式）
	河南电力物资公司、河南立新监理咨询有限公司

	需要说明的问题：国网许昌供电公司为国网河南省电力公司的分公司，受托办理项目核准程序（豫电发展〔2017〕389号），工程、物资、设备等仍由国网河南省电力公司统一组织招标。

	
	　
	

	　
	
	
	
	
	
	
	2026年8月11日

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	




