附件：

建设内容清单
	序号
	名称
	内容
	数量
	单位

	1
	低压电工作业实际操作设备（2套）
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	2
	个

	
	
	作业现场安全隐患排除考位
	2
	个

	
	
	电气设备安装考位
	2
	个

	
	
	低压开关柜考位
	2
	个

	
	
	临时用电系统考位
	2
	个

	2
	高压电工作业实际操作设备（1套）
	电力安全工器具与电工仪器仪表考位
	1
	个

	
	
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	个

	
	
	10/0.4KW变配电系统(成套开关 柜)考位
	1
	个

	
	
	10/0.4KW变配电系统(架空线路) 考位
	1
	个

	
	
	电气设备安装考位
	1
	个

	3
	熔化焊接与热切割作业实际操作设备（1套）
	安全用具考位
	1
	个

	
	
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	个

	
	
	焊条电弧焊高处考位
	1
	个

	
	
	二氧化碳气体保护焊考位
	1
	个

	
	
	氩弧焊考位
	1
	个

	
	
	气焊考位
	1
	个

	
	
	气割高处考位
	1
	个

	
	
	防火隔断、焊机铜排接地、电源布线、气瓶房、气路架设、国标净化集中排风排烟系统等
	1
	间（组）

	4
	高处安装、维护、拆除实际操作设备（1套）
	安全用具考位
	1
	个

	
	
	零部件判废考位
	1
	个

	
	
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	个

	
	
	移动平台考位
	1
	个

	
	
	吊篮考位
	1
	个

	
	
	单人吊具考位
	1
	个

	
	
	登杆登塔考位
	1
	个

	5
	登高架设作业实际操作设备（1套）
	安全用具考位
	1
	个

	
	
	零部件判废考位
	1
	个

	
	
	作业现场安全隐患排除考位
	1
	个

	
	
	双排落地钢管脚手架考位
	1
	个

	
	
	双排钢管跨越架考位
	1
	个

	6
	特种作业考试点智能监控设备或能进行人工智能分析的成套监控设备（1套）
	人工智能分析成套监控设备
	1
	组

	
	
	考核打分终端设备
	5
	台

	
	
	考试管理/移动评分系统
	1
	组

	7
	电力三项作业实际操作设备（1套）
	继电保护作业实操智能网络考核系统
	1
	组

	
	
	电气试验作业实操智能网络考核系统
	1
	组

	
	
	电力电缆作业实操智能网络考核系统
	1
	组

	8
	作业现场应急处置实际操作设备（2套）
	触电事故现场应急处置考位
	2
	个

	
	
	灭火器的选择与使用考位
	2
	个

	
	
	单人徒手心肺复苏操作考位
	2
	个

	
	
	创伤包扎考位
	2
	个

	9
	排队叫号系统设备（1套）
	叫号排队机
	1
	台

	
	
	呼叫器
	6
	台

	
	
	显示器
	2
	台

	
	
	音响
	2
	台

	
	
	闸机
	2
	个

	
	
	人脸识别仪
	7
	台

	10
	理论机房（1间）
	考试桌椅
	60
	张

	
	
	监考桌椅
	1
	张

	
	
	安装布线
	1
	组

	11
	考生服务设施（1套）
	综合查询系统
	1
	组

	
	
	制证机
	1
	台

	
	
	候考椅
	10
	张

	12
	考评设施（1套）
	考场终端
	7
	台

	
	
	考场桌椅
	7
	台

	
	
	打印机
	7
	台

	
	
	身份证阅读器
	7
	台

	13
	辅助设施设备（1套）
	强弱电布设
	1900
	㎡

	
	
	灭火器
	30
	个

	
	
	空调
	5
	台

	
	
	吊扇
	7
	台

	
	
	考生接待台
	1
	个

	
	
	考场制度牌、标识标牌、警戒线、文化建设等
	1
	组




