附件2

- 项目投资概算表

| 序号 | 项目名称 | 估算金额（万元） |  |  |  |  | 主要技术经济指标 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 安装 工程费 | 设备 购置费 | 其他 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标 |  |
| 一 | 第一部分工程费用 | 175.47 | 225.61 | 81.00 |  | 482.08 |  |  |  |  |
| 1 | 道路工程 | 69.77 |  |  |  | 69.77 |  |  |  |  |
| 1.1 | 混凝土路面 | 55.76 |  |  |  | 55.76 | ㎡ | 2478 | 225元/m2 |  |
| 1.2 | 人行道砖铺装路面 | 0.73 |  |  |  | 0.73 | ㎡ | 29 | 250元/m2 |  |
| 1.3 | 路缘石 | 13.28 |  |  |  | 13.28 | m | 830 | 160元/m |  |
| 2 | 电气工程 | 21.86 | 30.01 | 81.00 |  | 132.87 |  |  |  |  |
| 2.1 | 强电工程 | 11.59 | 6.04 | 81.00 |  | 98.63 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 变压器 | 9.00 |  | 81.00 |  | 90.00 | 套 | 3 | 300000元/套 |  |
| 2.1.2 | 管线敷设 | 2.59 | 6.04 |  |  | 8.63 | m | 750 | 115元/m |  |
| 2.2 | 弱电工程 | 10.27 | 23.97 |  |  | 34.24 |  | 3726 |  |  |
| 2.2.1 | 监控系统管线 | 1.50 | 3.50 |  |  | 5.00 | m | 999 | 50元/m |  |
| 2.2.2 | 公共广播系统管线 | 1.35 | 3.15 |  |  | 4.50 | m | 750 | 60元/m |  |
| 2.2.3 | 网络通讯系统管线 | 2.95 | 6.89 |  |  | 9.84 | m | 984 | 100元/m |  |
| 2.2.4 | 智能化与消防管网系统 | 4.47 | 10.43 |  |  | 14.90 | m | 993 | 150元/m |  |
| 3 | 给水工程 | 36.55 | 85.27 |  |  | 121.82 |  |  |  |  |
| 3.1 | 生活给水 | 28.06 | 65.47 |  |  | 93.53 | m | 2350 | 398元/m |  |
| 3.2 | 消防给水 | 8.49 | 19.80 |  |  | 28.29 | m | 1322 | 214元/m |  |
| 4 | 污水工程 | 29.24 | 68.23 |  |  | 97.47 |  |  |  |  |
| 4.1 | 管网敷设 | 20.26 | 47.27 |  |  | 67.53 | m | 1647 | 410元/m |  |
| 4.2 | 化粪池 | 8.98 | 20.96 |  |  | 29.94 | 座 | 6 | 49900元/座 |  |
| 5 | 雨水工程 | 18.05 | 42.10 |  |  | 60.15 | m | 1367 | 440元/m |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 32.21 | 32.21 |  |  |  |  |
| 1 | 勘察费 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 万元 | 482.08 | 0.30% |  |
| 2 | 设计费 |  |  |  | 10.61 | 10.61 | 万元 | 482.08 | 2.20% |  |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 7.23 | 7.23 | 万元 | 482.08 | 1.50% |  |
| 4 | 建设单位管理费 |  |  |  | 2.41 | 2.41 | 万元 | 482.08 | 0.50% |  |
| 5 | 前期工作咨询费 |  |  |  | 4.90 | 4.9 |  |  |  |  |
| 6 | 招标代理费 |  |  |  | 1.80 | 1.8 |  |  |  |  |
| 7 | 施工图设计审查费 |  |  |  | 0.87 | 0.87 | 万元 | 482.08 | 0.18% |  |
| 8 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 1.49 | 1.49 | 万元 | 482.08 | 0.31% |  |
| 9 | 工程保险费 |  |  |  | 1.45 | 1.45 | 万元 | 482.08 | 0.30% |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 25.71 | 25.71 | 万元 | 514.29 | 5% |  |
| 四 | 合 计 | 175.47 | 225.61 | 81.00 | 57.92 | 540.00 |  |  |  |  |