附件1

国网许昌供电公司2025年第二批10千伏及以下电网项目汇总表

单位：千米/个/兆伏安/万元

| 序号 | 县/区 | 项目个数 | 建设规模 |  |  |  |  |  |  |  | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新建10千伏线路长度 | 改造10千伏线路长度 | 新建10千伏台区 | 新建10千伏容量 | 改造10千伏台区 | 改造10千伏容量 | 新建0.4千伏线路 | 下户线 |  |
|  | 合计 | 58 | 25.80 | 1.05 | 148 | 46.86 | 64 | 21.40 | 8.09 | 10.91 | 6423.8 |
| 1 | 市辖区 | 28 | 7.21 | 0.50 | 54 | 22.06 | 4 | 1.60 | 1.53 | 2.57 | 2547.5 |
| 2 | 建安区 | 30 | 18.59 | 0.55 | 94 | 24.80 | 60 | 19.80 | 6.56 | 8.34 | 3876.3 |