
附件1

国网许昌供电公司2026年第一批35千伏及以上电网项目明细表

单位：千伏/千米/兆伏安/万元
	序号
	地区
	项目名称
	建设
性质
	建设规模
	投资
估算
（动态）

	
	
	
	
	已建

容量
	本期

容量
	终期
容量
	线路折单

长度
	

	
	
	合计
	
	100
	213
	339
	0.00
	2383

	1
	东城区
	河南许昌市区德星110千伏变电站第二台主变扩建工程
	扩建
	1×50
	50+63
	3×63
	0.00
	1095

	2
	建安区
	河南许昌建安区庄陈110千伏变电第二台主变扩建工程
	扩建
	1×50
	2×50
	3×50
	0.00
	1288


附件2

国网许昌供电公司2026年第一批10千伏及以下电网项目汇总表

单位：千米/个/兆伏安/万元
	序号
	县/区
	项目个数
	建设规模
	投资

估算

（动态）

	
	
	
	新建10千伏线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏台区
	新建10千伏容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏容量
	新建0.4千伏线路
	下户线
	

	
	合计
	75
	123.33 
	5.08
	233
	68.42 
	17 
	10.54 
	16.65 
	43.60 
	11788.0 

	1
	市辖区
	31
	21.95 
	5.08 
	63 
	26.02 
	14 
	9.34 
	4.30 
	6.23 
	4115.1 

	2
	建安区
	44
	101.38 
	0.00 
	170 
	42.40 
	3 
	1.20 
	12.35 
	37.37 
	7672.9 


附件3

国网许昌供电公司2026年第一批10千伏及以下电网项目明细表
单位：千米/个/兆伏安/万元

	序号
	地市
	县/区
	工程名称
	建设规模
	投资
估算
（动态）
	可研批复文号

	
	
	
	
	新建10千伏线路长度
	改造10千伏线路长度
	新建10千伏

台区
	新建10千伏

容量
	改造10千伏台区
	改造10千伏

容量
	0.4千伏线路

长度
	下户线

长度
	其它
	
	

	
	
	
	总计
	123.33 
	5.08
	233
	68.42 
	17 
	10.54 
	16.65 
	43.60 
	
	11788.0  
	

	
	
	
	市辖区
	21.95 
	5.08 
	63 
	26.02 
	14 
	9.34 
	4.30 
	6.23 
	
	4115.1 
	

	1
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV滨河花园3期进线电源网架

结构优化工程
	0.08 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱2个
	55.3 
	许电配网〔2025〕90号

	2
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV屯8屯田路1号、屯11屯田路1号、屯25屯田路1号、屯35屯田路1号老旧环网柜改造工程
	0.05 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱4个
	88.2 
	许电配网〔2025〕90号

	3
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV名门3名莲I线网架结构优化工程
	0.44 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关1台
	59.1 
	许电配网〔2025〕43号

	4
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV桃溪12与名门2联络网架结构优化工程
	0.06 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	7.0 
	许电配网〔2025〕43号

	5
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV胡寨村西南、庞楼6号、尚集西街村西台、金桥园小区等15个台区综合性改造工程
	0.01 
	0.00 
	1 
	0.40 
	0 
	0.00 
	1.52 
	4.10 
	—
	138.3 
	许电配网〔2025〕43号

	6
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV文峰路14号、16号、劳动新村2号、八一路7号、8号台区综合性改造工程
	0.00 
	0.00 
	2 
	1.26 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.40 
	—
	108.4 
	许电配网〔2025〕43号

	7
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV老吴营13号、14号台区

综合性改造工程
	0.02 
	0.00 
	2 
	0.30 
	0 
	0.00 
	0.02 
	0.00 
	—
	29.8 
	许电配网〔2025〕43号

	8
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV八里营8号、菅庄3组2号、菅庄6号、十里铺1号、7号台区综合性改造工程
	0.01 
	0.00 
	1 
	0.40 
	0 
	0.00 
	1.22 
	0.00 
	—
	50.4 
	许电配网〔2025〕43号

	9
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV恒大2恒大绿洲21号、23号、空11空港新城1125号台区综合性改造工程
	0.00 
	0.00 
	3 
	2.06 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	51.2 
	许电配网〔2025〕43号

	10
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV于庄7号、塔北西1号、塔北1号、塔东北1号、高店东南、八里营7号台区

综合性改造工程
	0.20 
	0.00 
	1 
	0.40 
	0 
	0.00 
	0.70 
	0.97 
	—
	53.9 
	许电配网〔2025〕43号

	11
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV保利堂悦开闭所2回进线电源网架结构优化工程
	2.10 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	301.8 
	许电配网〔2025〕119号

	12
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV城央名筑开闭所配出网架

架构优化工程
	0.50 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	26.3 
	许电配网〔2025〕119号

	13
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV德星站配出与华城5联络网架结构优化工程
	0.45 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱2个
	121.1 
	许电配网〔2025〕119号

	14
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV东芙6与平17联络网架结构

优化工程
	0.02 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱1个
	26.9 
	许电配网〔2025〕119号

	15
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV桃7与新28联络网架结构

优化工程
	0.51 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	46.3 
	许电配网〔2025〕119号

	16
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV如2线25-64号杆网架结构

优化工程
	0.08 
	2.88 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.45 
	柱上开关3台
	136.1 
	许电配网〔2025〕119号

	17
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV庄5线48-92号杆老旧线路

改造工程
	0.10 
	2.20 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.30 
	柱上开关2台
	117.1 
	许电配网〔2025〕119号

	18
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV尚20线路网架结构优化工程
	2.57 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱2个
	131.4 
	许电配网〔2025〕119号

	19
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV蒋7台刘霍庄支线网架结构

优化工程
	0.22 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	25.4 
	许电配网〔2025〕119号

	20
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV丰7丰8高16高35线路等7台老旧柱上开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关7台
	44.0 
	许电配网〔2025〕119号

	21
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV桂圆7绿都名苑1号、丰11世纪宏城1号、高35裕丰路1号、东城星海16和枫雅园1号等4台老旧环网箱改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱4个
	98.3 
	许电配网〔2025〕119号

	22
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV屯3郑庄线老旧线路改造工程
	6.61 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关3台
	172.2 
	许电配网〔2025〕119号

	23
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV空3空港新城2号、森林15

金信苑1号、2号台区综合性改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	3 
	2.23 
	0.00 
	0.00 
	—
	45.5 
	许电配网〔2025〕119号

	24
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV金汇广场3号配电室1234号、翡丽花园3号配电室6789号台区综合性改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	8 
	6.06 
	0.00 
	0.00 
	—
	121.1 
	许电配网〔2025〕119号

	25
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV丁宋、赵庄台区综合性改造

工程
	0.25 
	0.00 
	2 
	0.80 
	0 
	0.00 
	0.01 
	0.00 
	—
	42.5 
	许电配网〔2025〕119号

	26
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV于楼8、9、10号、权张2号台区重过载治理工程
	0.33 
	0.00 
	4 
	1.60 
	0 
	0.00 
	0.11 
	0.00 
	—
	85.7 
	许电配网〔2025〕119号

	27
	许昌
	市辖区
	许昌本部魏都10kV高庄8组1号、韩营井井通

台区重过载治理工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	2 
	0.65 
	0.00 
	0.00 
	—
	29.1 
	许电配网〔2025〕119号

	28
	许昌
	市辖区
	许昌本部东城10kV何门北台架、何门东、胡寨村西南2号、蒋西村北台重过载治理工程
	0.25 
	0.00 
	4 
	1.60 
	0 
	0.00 
	0.02 
	0.00 
	—
	85.7 
	许电配网〔2025〕119号

	29
	许昌
	市辖区
	许昌市辖区贰伍年接网配套第三批工程新开工

项目等13个工程
	2.65 
	0.00 
	42 
	16.80 
	1 
	0.40 
	0.65 
	0.01 
	—
	856.7 
	许电配网〔2025〕124号

	30
	许昌
	市辖区
	许昌市辖区贰伍年接网配套第四批工程新开工

项目等42个工程
	3.60 
	0.00 
	1 
	0.40 
	0 
	0.00 
	0.05 
	0.00 
	柱上开关23台
	717.9 
	许电配网〔2025〕102号

	31
	许昌
	市辖区
	许昌市辖区贰伍年接网配套第五批工程新开工项目等19个工程
	0.84 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关4台
	242.4 
	许电配网〔2025〕125号

	
	
	
	建安区
	101.38 
	0.00 
	170 
	42.40 
	3 
	1.20 
	12.35 
	37.37 
	
	7672.9 
	

	1
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV永新永9、永11、永12、庄陈庄7、蒋李集蒋11、蒋22重过载治理切改工程
	1.08 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	191.5 
	许电配网〔2025〕90号

	2
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV小召小7岗曹线1#至3#环网箱线路重过载治理、小5后韩线与庄12孙拐线前李支线联络新建工程
	2.18 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关2台
	98.3 
	许电配网〔2025〕90号

	3
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆4岗刘线改造、蒋李集蒋22程庄线网架优化工程
	9.11 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关1台
	179.2 
	许电配网〔2025〕90号

	4
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV陈曹陈5俭北线、陈6艾坡线、陈7许田线、陈13双庙线网架标准化改造工程
	14.70 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关22台
	458.5 
	许电配网〔2025〕43号

	5
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV苏桥灌39南村线环6夏庄支线联络、灌40程庄线网架标准化改造工程
	5.48 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关6台
	246.5 
	许电配网〔2025〕43号

	6
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井井10泉店线11#-13#杆等

2条线路重过载治理切改工程
	1.52 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	85.6 
	许电配网〔2025〕43号

	7
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV陈曹许西北台重过载治理工程
	0.12 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.00 
	2.00 
	—
	67.9 
	许电配网〔2025〕43号

	8
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV桂村贺张东台重过载治理工程
	0.29 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.00 
	3.63 
	—
	99.8 
	许电配网〔2025〕43号

	9
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井陈庄台区重过载治理工程
	0.52 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.95 
	1.94 
	—
	93.0 
	许电配网〔2025〕43号

	10
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV灵井韩庄林庄重过载治理工程
	0.14 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.64 
	3.89 
	—
	117.9 
	许电配网〔2025〕43号

	11
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV榆林乡岳庄村牛庄台区重过载治理工程
	0.11 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.21 
	1.21 
	—
	54.7 
	许电配网〔2025〕43号

	12
	许昌
	建安区
	许昌建安10kV张潘乡直2#、张三西南、陶庄南台区重过载治理工程
	0.21 
	0.00 
	2 
	0.80 
	0 
	0.00 
	0.12 
	2.46 
	—
	98.1 
	许电配网〔2025〕43号

	13
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV庄7线53#、71#、122#、庄8线54#、68#、78#、云锦12#、庄11陈庄03#、大王寨01#等9个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关9台
	61.1 
	许电配网〔2025〕119号

	14
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV庄9线113#郭庄、113#双周、商业街03#、二郎庙26#、33#、庄11线陈庄03#、

大王寨01#等8个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关8台
	49.2 
	许电配网〔2025〕119号

	15
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV井14线1#、12#、与杨19线联络1#、杨4线30#、62#、贺张支22#、杨19线24#、58#等8个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关8台
	56.0 
	许电配网〔2025〕119号

	16
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV桂8线85#、119#、大安面粉厂支1#、桂16线17#、与杨4联络线31#、与井14联络48#等6个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关6台
	42.0 
	许电配网〔2025〕119号

	17
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV建11线谢庄34#、后汪38#、建12线190#、盆南东05#、杨寺井井通05#等5个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关5台
	31.1 
	许电配网〔2025〕119号

	18
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV付6夏庄2线25#、环6夏庄2线与杨5郭庄线联络3#、环6夏庄2线后代22#、杨3柏树李95#、杨21与环6联络54#、杨3柏树李裴庄东台线2#、杨6河湾线37#等8个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关8台
	51.1 
	许电配网〔2025〕119号

	19
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV榆4岗刘线12#、22#、52#、榆4与榆7联络线17#、榆7柏庄02#、范庄01#、榆7岳庄季节线01#、榆7线59#、51#、岳庄西支线01#等10个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关10台
	64.8 
	许电配网〔2025〕119号

	20
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV榆12劳教所线79#、106#、107#、119#、127#、145#、姜庄支线02#、刘王寨支线09与榆4大魏庄支线10#杆等8个老旧开关改造工程
	0.07 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关8台
	50.5 
	许电配网〔2025〕119号

	21
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV榆5开线34＃、榆5开线15＃、榆6孙堂线02#、榆6小宋分支线01#、榆6小张庄分支线01＃、花李林洼分支线01#等6个老旧开关改造工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关6台
	37.1 
	许电配网〔2025〕119号

	22
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV建9小韩支线60、建9湖徐建15联络、建9薛8联络线19、薛8齐庄线42、牛村东线01、薛8将官池线郭集01、桃9辛集沟桥Ⅱ线23、桃8辛集沟桥线38、陈庄线10、薛8将官池线黄屯线26、桃7张湾线许州路1等7个老旧开关改造
	2.52 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	环网箱1个、

柱上开关7台
	219.6 
	许电配网〔2025〕119号

	23
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV将官池线桃8线69、桃9线1、桃8辛集沟张Ⅰ线45、建9湖徐线小韩支线38、桃9辛集沟桥Ⅱ线高楼陈焦庄线2等5个老旧开关改造
	1.16 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关5台
	72.8 
	许电配网〔2025〕119号

	24
	许昌
	建安区
	河南许昌建安10kV薛11石庄线网架及二次标准化改造工程
	0.27 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关4台
	40.1 
	许电配网〔2025〕119号

	25
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV灵井站配套送出工程
	6.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关4台
	229.6 
	许电配网〔2025〕119号

	26
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV灵井井2郝庄线、井5灵南线老旧线路改造工程
	5.38 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关4台
	185.7 
	许电配网〔2025〕119号

	27
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV桂8王门线与井9小宫线联络老旧线路改造工程
	1.72 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关1台
	39.6 
	许电配网〔2025〕119号

	28
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV灵井井2郝庄线、井10泉店线老旧线路改造工程
	9.69 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	356.8 
	许电配网〔2025〕119号

	29
	许昌
	建安区
	河南许昌建安10kV井9小宫线网架及二次标准化改造工程
	9.24 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关1台
	111.0 
	许电配网〔2025〕119号

	30
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV建12水田盆李、郄庄老旧线路改造工程
	0.93 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	37.6 
	许电配网〔2025〕119号

	31
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV椹12沟杨分支1#-20#杆、高庄分支1#-4#杆、椹17刑庄分支、灞18曹庄分支15#杆-30#杆老旧线路改造工程
	3.15 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关5台
	158.1 
	许电配网〔2025〕119号

	32
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV蒋18赵河分支、蒋21沟张分支、双塔寺分支线老旧线路改造工程
	5.10 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关3台
	124.7 
	许电配网〔2025〕119号

	33
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV运26瑞岗支线27#至35#杆、运28兴昌线36#至50#杆老旧线路改造工程
	2.22 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关1台
	40.5 
	许电配网〔2025〕119号

	34
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV建15贺庄线祖师庙老旧线路改造工程
	0.80 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	—
	18.2 
	许电配网〔2025〕119号

	35
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV岗杨五组变重过载治理工程
	0.00 
	0.00 
	0 
	0.00 
	1 
	0.40 
	0.00 
	1.22 
	—
	18.8 
	许电配网〔2025〕119号

	36
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV将官池小韩西台、董庄南台重过载治理工程
	0.00 
	0.00 
	2 
	0.40 
	0 
	0.00 
	0.36 
	1.13 
	—
	37.1 
	许电配网〔2025〕119号

	37
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV灵井寨杨西台、史堂重过载治理工程
	0.14 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.03 
	8.31 
	—
	59.1 
	许电配网〔2025〕119号

	38
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV小召小屈中台重过载治理工程
	0.16 
	0.00 
	1 
	0.20 
	0 
	0.00 
	0.54 
	5.97 
	—
	74.0 
	许电配网〔2025〕119号

	39
	许昌
	建安区
	许昌建安区10kV榆林刘王寨、胡庄北台、姜庄、蒋李集郑吝温庄、张宋重过载治理工程
	0.23 
	0.00 
	2 
	0.40 
	1 
	0.40 
	0.04 
	4.53 
	—
	88.5 
	许电配网〔2025〕119号

	40
	许昌
	建安区
	河南许昌建安10kV枪杆刘大王庄公用变重过载

治理工程
	0.27 
	0.00 
	3 
	0.80 
	0 
	0.00 
	1.56 
	0.83 
	—
	91.1 
	许电配网〔2025〕119号

	41
	许昌
	建安区
	河南许昌建安10kV俎庄村南2重过载治理工程
	0.75 
	0.00 
	5 
	2.00 
	1 
	0.40 
	0.04 
	0.25 
	—
	134.0 
	许电配网〔2025〕119号

	42
	许昌
	建安区
	许昌建安区贰伍年接网配套第三批工程新开工

项目等21个工程
	10.49 
	0.00 
	150 
	36.80 
	0 
	0.00 
	7.86 
	0.00 
	柱上开关1台
	2411.1 
	许电配网〔2025〕124号

	43
	许昌
	建安区
	许昌建安区贰伍年接网配套第四批工程新开工

项目等95个工程
	5.49 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关73台
	796.4 
	许电配网〔2025〕102号

	44
	许昌
	建安区
	许昌建安区贰伍年接网配套第五批工程新开工项目等15个工程
	0.14 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	柱上开关12台
	94.6 
	许电配网〔2025〕125号


附件4

国网许昌供电公司2026年第一批电网项目

招标方案核准意见

	分项
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	投资估算

（万元）

	
	全部

招标
	部分

招标
	委托

招标
	自行

招标
	公开

招标
	邀请

招标
	
	

	勘察设计
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	733.1

	施  工
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	3732.1

	监  理
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	190.9

	设备及装置性材料
	核准
	
	核准
	
	核准
	　
	　
	9195.8

	其  他
	
	
	
	
	
	　
	核准
	319.1

	招标公告发布媒介
	中国采购与招标网、河南招标采购网或河南日报

	招标代理机构名称（委托招标方式）
	河南电力物资公司、河南立新监理咨询有限公司

	　
	
	
	
	
	
	
	
	　
	

	需要说明的问题：国网许昌供电公司为国网河南省电力公司的分公司，受托办理项目核准程序（豫电发展〔2017〕389号），工程、物资、设备等设备仍由国网河南省电力公司统一组织招标。



	
	　
	

	　
	
	
	
	
	
	
	2026年4月20日

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	




