附件1

建设内容及规模调整前后对比表

| 序号 | 项目 | 单位 | 调整前数量 | 调整后数量 | 调整幅度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供热范围 | 个 | 33个居民住宅小区和5个公建单位 | 33个居民住宅小区和5个公建单位 | 0 |
| 2 | 新建城市集中供热市政高温热水管网 | 米 | 2×11440 | 2×10200 | -2×1240 |
| 其中 | DN100 | 米 | 2×160 |  | -2×160 |
|  | DN125 | 米 |  | 2×330 | 2×330 |
|  | DN150 | 米 | 2×140 | 2×480 | 2×340 |
|  | DN200 | 米 | 2×2140 | 2×1720 | -2×420 |
|  | DN250 | 米 |  | 2×290 | 2×290 |
|  | DN300 | 米 | 2×2810 | 2×3070 | 2×260 |
|  | DN350 | 米 | 2×3740 | 2×3030 | -2×710 |
|  | DN400 | 米 | 2×1000 |  | -2×1000 |
|  | DN500 | 米 | 2×1450 | 2×1280 | -2×170 |
| 3 | 新建住宅小区和公建单位配套一次管网 | 米 | 2×8603 | 2×960 | -2×7503 |
| 其中 | DN100 | 米 | 2×342 |  | -2×342 |
|  | DN125 | 米 | 2×150 |  | -2×150 |
|  | DN150 | 米 | 2×3890 | 2×40 | -2×3850 |
|  | DN200 | 米 | 2×3161 | 2×150 | -2×3011 |
|  | DN250 | 米 | 2×1000 | 2×550 | -2×450 |
|  | DN300 | 米 |  | 2×220 | 2×220 |
|  | DN400 | 米 | 2×60 |  | -2×60 |
| 4 | 改造换热站 | 座 | 0 | 4 | 4 |

附件2

投资调整前后对比表

| 序号 | 项目名称 | 调整前 | 调整后 | 调整后-调整前 | 调整原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程费用 | 6744.81 | 6015.77 | -729.04 | 分项调整 |
| 1 | 新建城市集中供热市政高温热水管网 | 5136.39 | 5555.17 | 418.78 | 分项调整 |
| 1.1 | DN100 | 16 |  | -16 | 取消此项 |
| 1.2 | DN125 |  | 39.6 | 39.6 | 增加此项 |
| 1.3 | DN150 | 21 | 72 | 51 | 工程量调整 |
| 1.4 | DN200 | 470.8 | 378.4 | -92.4 | 工程量调整 |
| 1.5 | DN250 |  | 81.2 | 81.2 | 增加此项 |
| 1.6 | DN300 | 927.3 | 1013.1 | 85.8 | 工程量调整 |
| 1.7 | DN350 | 1421.2 | 1151.4 | -269.8 | 工程量调整 |
| 1.8 | DN400 | 430 |  | -430 | 取消此项 |
| 1.9 | DN500 | 768.5 | 678.4 | -90.1 | 工程量调整 |
| 1.10 | 阀门井 | 6.25 | 0 | -6.25 | 取消此项，并入管道费用 |
| 1.11 | 放气井 | 7.5 | 0 | -7.5 | 取消此项，并入管道费用 |
| 1.12 | 2×d800顶管穿越 | 238 |  | -238 | 取消此项 |
| 1.13 | DN350定向钻穿越 |  | 263.9 | 263.9 | 增加此项 |
| 1.14 | DN350架空跨越现状运粮河 |  | 4.8 | 4.8 | 增加此项 |
| 1.15 | DN500架空跨越现状幸福渠 |  | 9.3 | 9.3 | 增加此项 |
| 1.16 | 顶管穿越 |  | 35 | 35 | 增加此项 |
| 1.17 | 道路破除与恢复 | 829.84 | 1828.07 | 998.23 | 工程量调整 |
| 1.17.1 | 道路破除 | 158.06 |  | -158.06 | 取消此项 |
| 1.17.2 | 道路恢复 | 671.77 |  | -671.77 | 取消此项 |
| 1.17.3 | 沥青面层刨铣复浇（沟槽以外部分） |  | 238.65 | 238.65 | 增加此项 |
| 1.17.4 | 沟槽道路破除恢复 |  | 1589.42 | 1589.42 | 增加此项 |
| 2 | 新建住宅小区和公建单位配套一次管网 | 1608.42 | 265.6 | -1342.82 | 分项调整 |
| 2.1 | DN100 | 34.2 |  | -34.2 | 取消此项 |
| 2.2 | DN125 | 19.5 |  | -19.5 | 取消此项 |
| 2.3 | DN150 | 583.5 | 6 | -577.5 | 工程量调整 |
| 2.4 | DN200 | 695.42 | 33 | -662.42 | 工程量调整 |
| 2.5 | DN250 | 250 | 154 | -96 | 工程量调整 |
| 2.6 | DN300 |  | 72.6 | 72.6 | 增加此项 |
| 2.7 | DN400 | 25.8 |  | -25.8 | 取消此项 |
| 3 | 改造换热站 |  | 195 | 195 | 增加此项 |
| 3.1 | 志和府 |  | 25 | 25 | 增加此项 |
| 3.2 | 悦秀雅居 |  | 90 | 90 | 增加此项 |
| 3.3 | 金石许都府 |  | 60 | 60 | 增加此项 |
| 3.4 | 金域蓝湾 |  | 20 | 20 | 增加此项 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 511.99 | 627.28 | 115.29 | 分项调整 |
| 1 | 前期工作咨询费 | 20.23 | 18.05 | -2.18 | 随工程费用调整 |
| 2 | 建设单位管理费 | 101.18 | 66.17 | -35.01 | 随工程费用调整 |
| 3 | 勘察费 | 74.19 | 72.19 | -2 | 随工程费用调整 |
| 4 | 设计费 | 93.81 | 90.24 | -3.57 | 随工程费用调整 |
| 5 | 监理费 | 80.94 | 58.79 | -22.15 | 随工程费用调整 |
| 6 | 工程造价咨询费 | 53.96 | 51.13 | -2.83 | 随工程费用调整 |
| 7 | 场地准备及临时设施费 | 67.45 | 66.17 | -1.28 | 随工程费用调整 |
| 8 | 工程保险费 | 20.23 | 18.05 | -2.18 | 随工程费用调整 |
| 9 | 防洪评价费 |  | 36.09 | 36.09 | 增加此项 |
| 10 | 水土保持方案报告表编制及审核 |  | 18.05 | 18.05 | 增加此项 |
| 11 | 安全评估费（轻轨） |  | 48.13 | 48.13 | 增加此项 |
| 12 | 安全评估费（国道、省道） |  | 36.09 | 36.09 | 增加此项 |
| 13 | 招标代理服务费 |  | 30.08 | 30.08 | 增加此项 |
| 14 | 环境影响咨询服务费 |  | 18.05 | 18.05 | 增加此项 |
| 三 | 基本预备费 | 217.7 | 332.15 | 114.45 | 随一二类费用调整 |
| 四 | 建设期利息 | 445.5 | 424.8 | -20.7 | 减少发债 |
| 五 | 项目总投资 | 7920 | 7400 | -520 | 分项调整 |